## BQ
為澳門大學E6中央教學樓及E21A人文學院共七間實驗室供應及安裝視頻監控系統、保安門禁系統及影音系統 附件一：報價單
項目 | 摘要 | 單位 | 數量 | 單價 （澳門幣） | 金額 （澳門幣）
1 | 視頻監控系統
1.1 | 於E6（2111、2113）及E21A（G050、1038、1040、1052）實驗室中，供應及安裝戶外球型/槍機固定網絡攝像機連牆身托架及適當鏡頭，包括一切所需材料及工序，最低規格要求如下（安裝位置參考圖則）： －新增攝像機須兼容現有公共區域閉路電視監控系統DIGIFORT ENTERPRISE －分辨率：4百萬像素（2560 x 1440）/25 fps； －寬動態：（Wide Dynamic Range）不低於 120dB； －敏感度：彩色0.02 Lux及黑白0.002 Lux； －建議品牌︰“UniView IPC3234SR3-DVZ28＂ 或同級。 | 套 | 7
1.2 | 供應及安裝DIGIFORT視頻儲存及管理系統之7支攝像機永久使用授權，相關攝像機永久使用授權須安裝於大學現有之視頻儲存及管理伺服器（NVR Server）及DIGIFORT管理系統軟件，包括一切所需材料及工序。 | 項 | 1
1.3 | 於E6（2111、2113）及E21A（G050、1038、1040、1052）實驗室中，供應及安裝UTP Cat6 網路傳輸線連膠喉管， 並連接網絡攝像機至同層弱電間以及校園內聯網； 包括配線架、跳線、所有連接配件、生口、進出假天花及飾面修復、竣工後傳輸線需貼上以弱電間/網絡房名稱的標等籤、一切所需材料及工序。 佈線內容：連接相關設備接入大學專屬智能網亦即設施網，傳送攝像機視頻數據至所屬區域進行錄影及至中央教學樓（E7）保安中心視頻儲存及管理系統作實時監控、數據存取、操作及管理等。 佈線最低規格要求（參考附件綜合佈線（水平佈線）技術要求）如下： － 六類網路或以上八股對絞單芯銅線； － 芯線絕緣材質：高密度聚乙烯（High Density Polyethylene，HDPE）； － 屏蔽類型： 鋁箔 + 銅編織網； － 傳輸速率可支援 Gigabit Ethernet（IEEE 802.3ab）等網絡傳輸標準。 －建議品牌︰“AMP＂或同級； | 項 | 1
1.4 | 供應及安裝管道塗漆及標籤，為整項工序所有設備及系統調試檢測。 | 項 | 1
1. 視頻監控系統小計：
2 | 保安門禁系統
2.1 | 於E6（2111、2113）及E21A（G050、1038、1040）實驗室中，拆卸現有門鎖，搬運至大學或其代表指定的存放位置，供應及安裝門外不鏽鋼板及門內不鏽鋼拉手附蝕刻 "推門"或"拉" 標誌作收口及加固，並修復受拆卸影響的飾面及設備，包括一切所需材料及工序。 －離線門鎖 | 個 | 8
2.2 | 於E6（2111、2113）及E21A（G050、1038、1040）實驗室中，供應及安裝（暗裝）帶讀卡器的在線門禁系統，包括玻璃按手、鑰匙鎖接駁等一切所需配件、修復飾面、材料及工序，最低規格要求（參考附件門禁系統規格）如下（安裝位置參考圖則）： －包括訊號線、訊號放大器及分線器、訊號線接駁、接地、防雷設備、電源、變壓器； －連接至網絡、軟件、測試、培訓以及操作手冊等。 －建議品牌：“AST＂品牌或同級。
2.2.1 | 門禁主控制器及電源，包控制板、後備電池、變壓器及其各接口等； －安裝於最近弱電房中 －建議品牌：“AST-P11 & AST-PS12V5A＂ 或同級。 | 個 | 3
2.2.2 | 單門門禁控制器。 －安裝於假天花後牆身 －建議品牌：“AST-CT11＂或同級。 | 個 | 8
2.2.3 | 280kg磁力鎖 －安裝於門頂 －建議品牌：“AST-EML-280＂或同級 | 個 | 8
2.2.4 | 門禁專用開門按鈕 －底邊離地1.4米處安裝 －建議品牌：“AST-DR＂或同級 | 個 | 8
2.2.5 | 手動斷電匙掣 －底邊離門框頂 －建議品牌：“AST-KS＂或同級 | 個 | 8
2.2.6 | 感應式讀卡器 －底邊離地1.4米處安裝 －建議品牌：“AST-RK11＂ 或同級。 | 個 | 8
2.2.7 | 消防玻璃破碎緊急按鈕 (門禁用) －底邊離地1.4米處安裝 | 個 | 8
2.2.8 | 感應門磁 －安裝於門框 －建議品牌：“Honeywell＂或同級。 | 個 | 8
2.2.9 | 四芯遮罩通信電纜線 RVVP 4×1.0mm² －連接門禁主控制器到單門門禁控制器 －建議品牌：“BELDEN 8723＂ 或同級。 | 個 | 8
2.2.10 | 線路及喉管 －暗裝所有喉管 －安裝後需修復飾面 尺寸：VD20+V2GX1.0mm2。 | 個 | 8
2.2.11 | 供應及安裝UTP Cat6 網路傳輸線連膠喉管由各實驗室室至同層 弱電間，包括生口、進出假天花及修復飾面等。 最低規格要求（參考附件綜合佈線（水平佈線）技術要求）如下： － 六類網路或以上八股對絞單芯銅線； － 芯線絕緣材質：高密度聚乙烯（High Density Polyethylene，HDPE）； － 屏蔽類型： 鋁箔 + 銅編織網； － 傳輸速率可支援 Gigabit Ethernet（IEEE 802.3ab）等網絡傳輸標準。 －建議品牌︰“AMP＂或同級； | 套 | 8
2.3 | 供應及安裝管道塗漆及標籤，為整項工序所有設備及系統調試檢測。 | 項 | 1
2.保安門禁系統小計：
3 | 影音系統
3.1 | 於E6（2102、2111、2113）實驗室中，拆除現有設備並更改為端口對應之連接線，搬運至大學或其代表指定的存放位置，並修復受拆卸影響的飾面及設備，包括一切所需材料及工序： － Extron XTP Crosspoint 1600 x 3； － Extron XTP SR HDMI x 3； － Extron MVC 121 plus x 3； － Extron TLP 350 MV x 3； － Extron IPL 250 x 3； － Panasonic PT－VW430 x 4; － Mitsubishi WD385U x 2. | 項 | 1
3.2 | 輸出相同畫面之核心設備
3.2.1 | 於E6（2102、2111、2113）實驗室中，供應及安裝多媒體影音處理設備（安裝位置參考圖則） 1）影音信號處理部分，最低規格要求如下： － 輸入端口：HDMI x 4，VGA x 2，RJ45 x 2 或以上； － 輸出端口：HDMI x 2，RJ45 x 1（支援 HD－BaseT）或以上； － 支援輸出解析度兼容 720p、1080p、WUXGA 或以上； － 配獨立麥克風或音頻輸入 (Mic/Line level input )； － 立體聲及單聲道各一組輸出端口； － 與項目 3.1 兼容且傳送 1080p 之影像可超過 100 米或以上之距離； － 提供影像格式轉換功能，並能設定影像輸 出的解析度； － 功能：HDMI 音頻嵌入及解嵌之功能； － 可編程調整音頻的輸出音量； － 控制端口：RS－232 x 1 或 LAN x1 或以上； － 麥克風等級（Mic level）輸入端口可為每通道 獨立提供幻象電源（Phantom power）； － 兼容 HDCP 。 功能要求： － EDID 模擬器（EDID emulator）。 2) 控制部分，最低規格要求： － 提供 3 組串列控制端口 RS－232 或以上 、其中一組可轉換為 RS－422 及 RS－485 端口； － 4 組弱電繼電器（Relay）或以上； － 2 組紅外線（IR）串列端口或以上； － 網路接頭：RJ45 x 1 或以上； － 與 TCP/IP、IPv4 相容； － 支援 10/100/1000 BASE－T 乙太網路； － 可編程控制。 參考資料： －建議品牌：“IN1608 xi IPCP SA ＂或同級。 | 套 | 3
3.2.2 | 於E6（2102、2111、2113）實驗室中，供應及安裝影音信號（HD－BaseT）發射器（安裝位置參考圖則） 最低規格要求如下： － 輸入端口：HDMI x 1； － 輸出端口：RJ45 (HD－BaseT) x 1； － 兼容 HDCP ； － 與項目 3.3.1 兼容且傳送 4K 之影像可超過 100 米或以上之距離； － 在 Cat 6 網路線上同時傳輸音頻、視頻與控 制信號。 參考資料： －建議品牌：“Extron DTP T HD2 4K 330 或同級。 | 台 | 4
3.2.3 | 於E6（2111、2113）實驗室中，供應及安裝影音信號發射器（安裝位置參考圖則） 最低規格要求如下： － 與 3.2.4 項配合供 3.3.2 項超短矩離 WUXGA 投影機使用； － 輸入端口：HDMI x 1； － 輸出端口：RJ45 x 1； － 兼容 HDCP； － 傳送 1080P 之影像可超過 100 米或以上之距離； － 在 Cat 6 網路線上同時傳輸音頻、 視頻與控制信號。 參考資料： －建議品牌：“Extron DTP HDMI 4K 330 TX＂或同級。 | 台 | 2
3.2.4 | 於E6（2111、2113）實驗室中，供應及安裝影音信號接收器（安裝位置參考圖則） 最低規格要求如下： － 與 3.2.3 項配合供 3.3.2 項超短矩離 WUXGA 投影機使用； － 輸入端口：HDMI x 1； － 輸出端口：RJ45 x 1； － 兼容 HDCP； － 傳送 1080P 之影像可超過 100 米或以上之距離； － 在 Cat 6 網路線上同時傳輸音頻、 視頻與控制信號。 參考資料： －建議品牌：“Extron DTP HDMI 4K 330 RX ＂ 或同級。 | 台 | 2
3.3 | 控制系統
3.3.1 | 於E6（2102、2111、2113）實驗室中，供應及安裝 5 吋或以上觸控屏連座檯底座 最低規格要求如下： － 顯示解析度：800 x 480 或以上； － 顯示色彩：24 位元全彩或以上； － 顯示亮度：300 nits 或以上； － 顯示對比度：250 : 1 或以上； － 與 TCP/IP、IPv4 相容； － 支援 10/100/1000 BASE－T 乙太網路； － 與項目 3.1.1 相容； － 包含乙太網供電（PoE）器並由其提供電源； － 支援操作介面編程。 功能要求： － 可視角度：50° 或以上（水平方向），50° 或以上（垂直方向）; － 可調整顯示亮度； － 可設定顯示休眠時間。 參考資料： －建議品牌：“Extron TLP Pro 520M + Extron SMB 1 ＂或同級。 | 台 | 3
3.3.2 | 編寫控制程式及觸控屏介面 最低規格要求如下： － 澳門大學提供控制介面圖示，供應商按澳門 大學要求編寫控制程式及觸控屏介面； － 所有澳門大學提供之圖示、觸控屏介面只能 用於澳門大學內； － 供應商需要提供完成後之控制程式碼原始檔 、介面設計原始檔及其他相關的所有設定檔案，所有軟件及最終版本之檔案、程式等需刻錄為兩組光碟提交； － 提供相關之所有帳號、密碼及權利證 （license）等以供更新及使用，帳號、密碼等編訂需要符合大學要求。 | 項 | 1
3.4 | 投影設備
3.4.1 | 於E6（2102、2111、2113）實驗室中，供應及安裝 WUXGA 投影機，須接駁至現有吊架。 （安裝位置參考圖則） 最低規格要求如下： － 亮度：5500 流明（Lumens）或以上； － 對比度：15000 : 1 或以上； － 投影畫面解析度：1920 x 1200（WUXGA ）或以上； － 畫面色彩：24 位元全彩或以上； － 影像輸入端口：RJ45 x 1（HD－BaseT） 、VGA x 1、HDMI x 1 或以上； － 輸入解析度：XGA、WXGA、1280 x 800 、720p、1080p 或以上； － 投影機控制端口：RS－232 x 1； － 投影 113 吋 16:10 畫面時，投影機與投影幕 相距約 4 米； － 支援吊裝。 參考資料： －建議品牌：“Epson EB－2265U＂ 或同級。 | 個 | 4
3.4.2 | 於E6（2111、2113）實驗室中，供應及安裝WUXGA超短矩離投影機連掛牆式支架（安裝位置參考圖則） 最低規格要求如下： － 亮度：3800 流明（Lumens）或以上； － 對比度：16000 : 1 或以上； － 投影畫面解析度：1920 x 1200（WUXGA ） 或以上； － 影像輸入端口：VGA x 1、HDMI x 1 或以上； － 輸入解析度：XGA、WXGA、1280 x 800、720p、1080p 或以上； － 投影機控制端口：RS－232 x 1； － 包含專用超短距離投影機支架。 | 個 | 2
3.5 | 工程及線材
3.5.1 | 於E6（2102、2111、2113）實驗室中，供應及安裝SF/UTP Cat6 網路傳輸線，連接各影 音設備作圖像、影片輸出用。 最低規格要求（參考附件綜合佈線（水平佈線）技術要求）如下： － 六類網路或以上八股對絞單芯銅線； － 芯線絕緣材質：高密度聚乙烯（High Density Polyethylene，HDPE）； － 屏蔽類型： 鋁箔 + 銅編織網； － 傳輸速率可支援 Gigabit Ethernet（IEEE 802.3ab）等網絡傳輸標準。 | 套 | 3
3.5.2 | 為各類線材進行佈線及連接 最低規格要求如下： － 供應及安裝螺紋軟管、電工導管及電工膠槽 ，如明裝須漆上與牆身相同之顏色； － 為項目線材及導管進行佈線及連接，以接通 所有插座及設備； | 項 | 1
3.5.3 | 供應及安裝管道塗漆及標籤，為整項工序所有線材須清晰標示線材所連接設備 的輸入及輸出端口。為設備及系統調試檢測。 | 項 | 1
3.影音系統小計：
總計：
A. | 競投者注意事項：
1 | 競投者在其提交的報價單內須考慮合同或文書執行過程中所有職責、義務及風險。
2 | 競投者所建議選用的材料及設備，必須完全符合設計用途，且須符合或優於報價單所載之說明及質量技術。
3 | 競投者為供應及安裝各項目所填報的單價，將被視為已包括基本要求的所有費用，包括但不限於深化設計、所有圖則製作、供應、運輸、驗收、臨時水電接駁、工作檯、機械設備等一切費用。
4 | 競投者所提交的總金額必須是已經包括供應及安裝相關項目及其隱藏的所有項目的費用，被判給人並不能因此而追加任何款項。
5 | 競投者所提交的總金額必須已經包括法例規定執行項目所需的勞工保險、第三者保險及相關保險等費用，第三者保險及所有執行項目保險的受保人必須包括“澳門大學”。
6 | 競投者須列明總交付期為 日曆天（包括送貨期:________日曆天; 安裝及產品測試期:________日曆天）。 總交付期不得超逾 90 日曆天，否則有關報價單不獲考慮。
7 | 請競投者投標者指明付款方法：_________________________________________________
8 | 報價單有效期最少為90日曆天，經雙方協議可按規定延長。
9 | 除特別列明外，競投者在提交之報價單內的所有項目，必須使用全新物料，並須按實際安裝完成量計算及結算。
10 | 競投者所提交之報價單內為各項目所填報的單價和款項，將用作計算變更及支付款額。
11 | 大學可以按需要，保留部分項目判給的權利。
12 | 競投者須提供的物料和所做安裝程序是高質量的，並需提供 2 年 免費品質和安裝 保養。
13 | 「報價單」中項目1.1 - 項目1.3、項目2.1 - 項目2.3及項目3.1 - 項目3.5.3 為一整體判給 方案，競投者必須為整體判給方案中每一子項目均提供報價。 倘競投者為整體判給方案所提供 的報價中有任一子項目沒有報價或未能滿足最低規格之要求，相關方案將不獲考慮。
14 | 競投者必須出席講解會，倘競投者未能出席，相關方案將不獲考慮。 講解會: 日期：2019年6月12日 時間：早上10時 地點：E6 G050 聯絡人：Eric Lam, Hugo Ho, Kenneth Chan 電話：8822 8143, 8822 8092, 8822 8495
B. | 被判給人注意事項：
1 | 被判給人不得把其合同地位、任何責任或權利讓於他人。
2 | 若各設計檔及圖則存有不清晰或互相矛盾，大學會作出相應解釋，但被判給人不可就相關解釋而要求額外費用，總交付期亦不會作調整，被判給人須以最高規格的資料檔完成該項目。
3 | 被判給人應按圖則、設計及用料說明、技術規範施工、生產商或專利實體的指引施工，同時必須符合澳門特別行政區現行有關條例及規定。
4 | 大學在資源許可下，將可因應被判給人的要求，容許被判給人於校區指定地點及範圍設置臨時貨倉，但被判給人須自行負責有關臨時貨倉的圍板、保護、保險、保安及相關運輸等的工作及費用。大學對臨時貨倉因任何人為疏忽或意外所引致的損失均不負責。
5 | 被判給人應負責一切有關之鑿牆、還原、收口、清理、保護、運輸、油漆、飾面還原、圍欄等安全措施、安裝過程中及完成後清潔等一切工作 。
6 | 除特別批准外，所有服務期間產生之廢料，不得放置於校園內任何公眾地方，且被判給人必須於即日把廢料清走。
7 | 被判給人須修復一切因有關是項供應及安裝所引起的損壞等工作。
8 | 被判給人需保證所提供的物料和所做安裝程序是高質量的，並需提供 2 年 免費品質和安裝 保養。
9 | 如有其他的工程項目需要在被判給人的施工範圍同時作業，被判給人應作出相關的協調工作，以確保施工質量和進度。
10 | 被判給人在施工期間，必須遵守大學所訂立的“校園裝修工程工作守則”，有關守則可到澳門大學校園管理及發展部 -​​工程處索取。
11 | 為配合澳門大學推行的環境管理體系，被判給人在施工期間，必須遵守澳門大學定下的GN-02環保指導書內的有關要求，有關指導書可到澳門大學校園管理及發展部 -​​工程處索取。
12 | 被判給人不得因下列原因向大學要求補償額外費用及交付期： 1.被判給人因應實際安裝進度提供平日及週末／假期加班工作以滿足安裝進度； 2.平日安裝工作倘若產生噪音、而鄰近辦公室用家不能接受，被判給人須於平日及週末／假期加班工作以減少對用家之影響。
13 | 被判給人在安裝工作進行期間，須做好協調、安全及保護措施，以及在安裝工作進行中及完成後之一切清潔等工作，如需加班，須提早通知大學並獲得批准後方可進行；大量噪音工作須提前與大學協調，獲得批准後才能進行；星期日及公眾假期不能進行安裝工作及相關事宜，星期六禁止一切噪音工作，並須遵守澳門當局現行有關噪音工程進行時間之規定。